## Slide 1
Устройство для измерения концентрации ионов фтора в анодном газе в производстве ГФУ
Выполнил:
студент гр. Д-279 Новицкий М.В.
Руководитель:
к.т.н., доцент каф. ЭиАФУ Иванов К.А.
2024 г.

## Slide 2: Актуальность
Актуальность работы обусловлена реальной потребностью СЗ АО «СХК» в улучшении качества ведения технологического процесса за счет определения состава газовых смесей участвующих в процессе производства ГФУ для повышения производительности установки пламенного реактора, а также вследствие выработки ресурсного срока действующего на данный момент масс-спектрометра «Сибирь».
Работа направлена на проверку метода флуоресцентной спектрометрии для определения концентрации ионов фтора в анодном газе с применением УФ-излучения.

## Slide 3: Цель и задачи
Цель работы:
Разработка устройства определения концентрации ионов фтора в анодном газе, с помощью УФ-излучения.
Решаемые в ходе практической работы задачи:
1) Проведение литературного обзора методов регистрации наличия ионов фтора в анодном газе.
2) Разработка структурной и функциональной схемы измерительного устройства определения концентрации ионов фтора в анодном газе.
3) Разработка принципиальной схемы измерительного устройства определения концентрации ионов фтора в анодном газе.
4) Проведение испытаний измерительного устройства определения ионов фтора в анодном газе c помощью УФ-излучения.

## Slide 4: Объект исследования
В данной работе объектом исследования является пламенный реактор, для которого ранее был разработан прототип устройства определения концентрации ионов фтора в анодном газе производства ГФУ. Анодный газ, поступающий на вход реактора, представляет собой сложную смесь, в которой необходимо точно определять уровень содержания фтора, получаемого в процессе работы электролизной установки.
Технологический газ на выходе из пламенного реактора, содержит:
1) ГФУ (80 %);
2) Фтор (12%);
3) И другие газы (не более 8%).

## Slide 5: Методы регистрации наличия ионов фтора
Рисунок 1 – Схема методов регистрации наличия ионов фтора

## Slide 6: Таблица сравнения методов
Метод | Принцип работы | Чувствительность | Специфичность | Плюсы | Минусы
Атомно-абсорбционная спектроскопия | Измерение абсорбции света облегается атомами | Высокая | Средняя | Высокая точность, разных матриц | Необходимость сложной подготовки образцов
Инфракрасная спектроскопия | Измерение поглощения инфракрасного света | Средняя | Низкая | Быстрая и простая методика | Не всегда специфична
Рентгеновская флуоресцентная спектроскопия | Измерение флуоресцентного излучения | Высокая | Высокая | Высокая точность, возможность анализа твердых образцов | Высокая стоимость оборудования
УФ-спектрометрия | Измерение абсорбции ультрафиолетового света | Средняя | Средняя | Быстрая и недорогостоящая методика | Необходимость тщательной подготовки образцов
Флуоресцентная спектрометрия | Измерение флуоресценции образца | Высокая | Высокая | Высокая чувствительность | Увеличенная помеха от других флуорофоров
Газовая хроматография | Разделение компонентов смеси по времени | Высокая | Средняя | Высокая разделительная способность | Не подходит для полярных соединений
Жидкостная хроматография | Разделение в жидкой среде | Высокая | Средняя | Применение для широкого диапазона образцов | Долгое время анализа
Ионная хроматография | Разделение ионов в ионной среде | Высокая | Высокая | Специфичность для ионов | Сложность оборудования
Масс-спектрометрия | Определение массы ионов | Очень высокая | Очень высокая | Высокая точность и чувствительность | Высокая стоимость и сложность подготовки
Ионные селективные электроды | Измерение потенциала между ионами | Высокая | Высокая | Быстрые проверки, простота использования | Ограниченная область применения
Титриметрия | Химическое определение по реакции | Средняя | Средняя | Небольшие затраты, простота выполнения | Нужен стандартный раствор
Таблица 1 – Таблица сравнения методов регистрации ионов фтора

## Slide 7: Ионоселективные электроды
Ионоселективные электроды — это устройства, предназначенные для измерения активности определённых ионов в растворе. Они основаны на принципе, что потенциал электрода изменяется в зависимости от концентрации целевых ионов. Эти электроды используются в аналитической химии для определения ионного состава растворов, их высокой селективности и чувствительности.
Рисунок 2 – Установка для потенциометрического микроопределения фторид-иона
Рисунок 3 – ХС-F-001 электрод фтор-селективный

## Slide 8: УФ-газоанализатор ДГФ-1
УФ-газоанализаторы используются для обнаружения и измерения концентрации искомых компонентов газовой смеси путем поглощения или рассеивания ультрафиолетового излучения.
Рисунок 4 – Схема газооптическая газоанализатора ДГФ-1

## Slide 9: Флуоресцентная спектрометрия
Рисунок 5 – Структурная схема флуоресцентного спектрометра
В данной работе использован тип флуоресцентной спектрометрии.
Флуоресцентная спектрометрия — это метод спектрометрии, основанный на измерении флуоресценции, то есть свечения вещества после его возбуждения излучением. При этом образец поглощает свет определённой длины волны и излучает свет с большей длиной волны. Этот метод используется для анализа различных веществ, определения их концентрации и изучения химических процессов, благодаря высокой чувствительности и специфичности.

## Slide 10: Разработка структурной схемы прототипа устройства
Рисунок 6 – Структурная схема устройства измерения концентрации ионов фтора

## Slide 11: Разработка функциональной схемы прототипа устройства
Рисунок 7 – Функциональная схема прототипа устройства

## Slide 12: Разработка принципиальной схемы устройства
Рисунок 8 – Схема принципиальная электрическая

## Slide 13: Датчик освещенности
GY-302,GY-30 – это цифровой датчик освещенности, который используется для измерения интенсивности света на базе чипа BH1750. .
Рисунок 9 – Датчик освещенности
Параметр | Техническая характеристика
Тип сенсора | Цифровой датчик освещенности
Диапазон измерений | 1 lx до 65535 lx
Интерфейс связи | I2C
Рабочее напряжение | 3.0 V до 5.5 V
Разрешение | 1 lx
Размеры | 16 mm x 13 mm x 7 mm
Таблица 2 – Технические характеристики датчика

## Slide 14: Люминофор
Люминофор — это вещество, которое способно испускать свет в ответ на возбуждение, чаще всего за счёт поглощения энергии (например, от ультрафиолетового или видимого света).
Рисунок 10 – Люминофорный порошок

## Slide 15: Устройства определения концентрации ионов фтора в анодном газе
Произведена сборка прототипа устройства и системы определения фтора, представленная на рисунке 12.
Сборка электрических схем производилась согласно электрической принципиальной схеме, результат представлен на рисунке 13,14.
Рисунок 11 – Газовая система прототипа определения фтора
Рисунок 12 – Схема подключения датчика
Рисунок 13 – Схема запуска UV лампы

## Slide 16: Проверка работоспособности датчиков освещенности
.
Рисунок 15 – Значения показывающие стабильность работы датчиков при естественном освещении
Chart: Расстояние от образца до датчиков освещенности, см
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
Датчик 1 | 36.17 | 24.83 | 10.32 | 5.06 | 3.31 | 1.67 | 0
Датчик 2 | 34.58 | 23.61 | 9.39 | 5.58 | 3.75 | 1.31 | 0
Рисунок 14 – График значения освещенности в зависимости от расстояния

## Slide 17: Заключение
В результате выполнения ВКР были решены все задачи, поставленные в техническом задании, а именно:
- Создано устройство измерения концентрации ионов фтора в анодном газе с помощью флуоресцентной спектрометрии;
- Проведен краткий литературный обзор методов регистрации состава анодного газа;
- Разработаны структурная, принципиальная и функциональная схемы;
- Осуществлена проверка рабочих диапазонов устройства.

## Slide 18
Спасибо за внимание!